โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

VACHIRAPHUKET HOSPITAL

เอกสารคู่มือการใช้งาน (User Manual)

ระบบซ่อมบำรุง

อุปกรณ์  →  คำขอซ่อม  →  ประเมินผล  →  เบิกอะไหล่หรือขอซื้อ  →  ปิดงานหรือแทงจำหน่าย

| รหัสเอกสาร | UM-ERP-MAINT-001 |
| --- | --- |
| ชื่อระบบ | ระบบซ่อมบำรุง · คำขอ · เบิกอะไหล่ · จ้างซ่อม · แทงจำหน่าย |
| เวอร์ชันเอกสาร | 1.0 |
| วันที่จัดทำ | 5 ตุลาคม พ.ศ. 2569 |
| สถานะเอกสาร | ฉบับแรก |
| กลุ่มผู้อ่าน | ช่างซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่พัสดุ และหน่วยงานที่แจ้งซ่อม |
| จัดทำโดย | ทีมพัฒนาระบบ ERP |
| จัดทำเพื่อ | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Document Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 ต.ค. 2569 | จัดทำเอกสารคู่มือฉบับแรก | ทีมพัฒนาระบบ ERP |

สารบัญ

บทที่ 1 เข้าแอประบบซ่อมบำรุง

บทที่ 2 วงจรงานและเมนูที่ใช้

บทที่ 3 เตรียมอุปกรณ์จากบัตรสินทรัพย์

บทที่ 4 เปิดคำขอการซ่อมบำรุง

บทที่ 5 บันทึกผลการประเมิน

บทที่ 6 เบิกอะไหล่

บทที่ 7 เปิดใบขอซื้อจ้างซ่อม

บทที่ 8 แทงจำหน่ายเมื่อซ่อมไม่คุ้ม

บทที่ 9 ปิดงานและปฏิทิน

บทที่ 10 การตั้งค่า

# บทที่ 1  เข้าแอประบบซ่อมบำรุง

เปิดแอป ซ่อมบำรุง จากหน้าแรกของระบบ ใช้รับเรื่องซ่อมครุภัณฑ์ เบิกอะไหล่ เปิดใบขอซื้อเมื่อต้องจ้างซ่อม และส่งทรัพย์สินที่ซ่อมไม่คุ้มเข้าสู่การจำหน่าย

ทีมที่ตั้งไว้ในระบบคืองานการซ่อมบำรุงภายใน คำขอใหม่เริ่มที่ขั้นตอนคำร้องขอใหม่ และสถานะการดำเนินการเป็นรอประเมิน

# บทที่ 2  วงจรงานและเมนูที่ใช้

งานเริ่มจากอุปกรณ์ที่เชื่อมกับบัตรสินทรัพย์ แล้วเปิดคำขอ บันทึกผลการประเมิน จากนั้นเบิกอะไหล่ เปิดใบขอซื้อ หรือแทงจำหน่ายตามผล เมื่องานจบให้ย้ายขั้นตอนเป็นซ่อมแล้ว

▲ ภาพที่ 1  วงจรซ่อมบำรุง ตั้งแต่สร้างอุปกรณ์จนถึงปิดงานหรือแทงจำหน่าย

| เมนู | ใช้เมื่อ |
| --- | --- |
| คำขอการซ่อมบำรุง | เปิดเรื่อง ติดตามสถานะ และบันทึกผลการประเมิน |
| ปฏิทินการซ่อมบำรุง | ดูงานตามวันที่ตามกำหนดการ |
| อุปกรณ์ | ดูครุภัณฑ์ที่รับซ่อม เลขทรัพย์สิน และประวัติคำขอ |
| แดชบอร์ด | ดูภาพรวมคำขอของทีม |
| การรายงาน | ดูรายงานคำขอการซ่อมบำรุง |
| การกำหนดค่า | ทีม หมวดหมู่อุปกรณ์ ขั้นตอน และผลการประเมิน |

ชื่อเมนูภาษาอังกฤษ ในกลุ่มการรายงานยังมีเมนู Overall Equipment Effectiveness (OEE) และการวิเคราะห์ความสูญเสีย เป็นชื่อของระบบเดิม งานประจำวันใช้คำขอการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ และปฏิทิน

# บทที่ 3  เตรียมอุปกรณ์จากบัตรสินทรัพย์

อุปกรณ์ในระบบซ่อมบำรุงควรเกิดจากบัตรสินทรัพย์ เพื่อให้คำขอเห็นเลขทรัพย์สิน และกดแทงจำหน่ายได้เมื่อซ่อมไม่คุ้ม

ขั้นที่ 1  เปิดบัตรสินทรัพย์ในระบบจัดการสินทรัพย์

ขั้นที่ 2  ที่แท็บข้อมูลทรัพย์สิน ใส่โมเดล หมายเลขซีเรียล และพิกัดทรัพย์สิน ถ้ามี

ขั้นที่ 3  กดสร้าง Equipment ที่หัวบัตร

ขั้นที่ 4  ระบบสร้างอุปกรณ์ชื่อเดียวกับสินทรัพย์ ใส่เลขทรัพย์สิน และหมวดหมู่ตามประเภทสินทรัพย์

ขั้นที่ 5  ปุ่ม Equipment บนบัตรเปิดอุปกรณ์นี้ได้ภายหลัง

ในรายการอุปกรณ์ ชื่อที่เชื่อมกับสินทรัพย์แสดงเป็นเลขทรัพย์สินตามด้วยชื่อ ใช้ชื่อนี้ตอนเลือกอุปกรณ์ในคำขอ

อุปกรณ์ที่ยังไม่ผูกบัตร ถ้าเปิดอุปกรณ์จากเมนูอุปกรณ์โดยตรง โดยไม่กดสร้าง Equipment จากบัตร คำขอนั้นจะไม่มีทรัพย์สิน และปุ่มแทงจำหน่ายจะไม่ทำงาน

# บทที่ 4  เปิดคำขอการซ่อมบำรุง

เมนูซ่อมบำรุง แล้วคำขอการซ่อมบำรุง หัวข้อคือชื่อเรื่องที่ผู้ใช้พิมพ์เอง ระบบไม่ได้ออกเลขคำขออัตโนมัติ

## 4.1 บันทึกคำขอ

ขั้นที่ 1  กดสร้างรายการใหม่

ขั้นที่ 2  ใส่หัวข้อให้บอกอาการหรือครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

ขั้นที่ 3  เลือกอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์ผูกบัตรแล้ว ช่องทรัพย์สินจะแสดงให้เห็น

ขั้นที่ 4  เลือกประเภทการซ่อมบำรุง เป็นซ่อม เมื่อชำรุด หรือเป็นการป้องกัน เมื่อถึงรอบบำรุง

ขั้นที่ 5  ใส่ช่างผู้ดูแลรักษา วันที่ขอ และวันที่ตามกำหนดการเมื่อทราบกำหนด

ขั้นที่ 6  บันทึกรายละเอียดที่บันทึกย่อภายใน

ขั้นที่ 7  บันทึก คำขออยู่ขั้นตอนคำร้องขอใหม่ และสถานะการดำเนินการเป็นรอประเมิน

## 4.2 สองแถบสถานะบนคำขอ

| แถบ | ค่าที่ใช้ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| ขั้นตอน | คำร้องขอใหม่ | รับเรื่องแล้ว ยังไม่ลงมือ |
| ขั้นตอน | กำลังดำเนินการ | ช่างรับงานแล้ว |
| ขั้นตอน | ซ่อมแล้ว | ปิดงานซ่อม ระบบตั้งสถานะการดำเนินการเป็นซ่อมเสร็จสิ้น |
| สถานะการดำเนินการ | รอประเมิน | ค่าเริ่มต้นของคำขอใหม่ |
| สถานะการดำเนินการ | ประเมินแล้ว | บันทึกผลการประเมินแล้ว |
| สถานะการดำเนินการ | กำลังซ่อม | ลงมือซ่อมแล้ว |
| สถานะการดำเนินการ | รออะไหล่ | เปิดใบเบิกแล้ว ยังรอของ |
| สถานะการดำเนินการ | รอจำหน่าย | ซ่อมไม่คุ้ม และแทงจำหน่ายแล้ว |
| สถานะการดำเนินการ | ซ่อมเสร็จสิ้น | เกิดเมื่อย้ายขั้นตอนเป็นซ่อมแล้ว |

แถบสถานะการดำเนินการกดเปลี่ยนได้ การเลือกผลการประเมินอย่างเดียวไม่ย้ายสถานะให้ เมื่อประเมินเสร็จให้กดสถานะเป็นประเมินแล้วด้วย

ยกเลิกคำขอ กดยกเลิกเมื่อรับเรื่องผิด คำขอที่ยกเลิกแล้วเบิกอะไหล่ เปิดใบขอซื้อ และแทงจำหน่ายไม่ได้ กดเปิดคำขออีกครั้งได้ สถานะการดำเนินการจะกลับเป็นรอประเมิน

# บทที่ 5  บันทึกผลการประเมิน

ช่องผลการประเมินอยู่บนคำขอ เลือกได้สี่ค่า แต่ละค่าเปิดปุ่มคนละชุด

| ผลการประเมิน | ทำต่ออย่างไร |
| --- | --- |
| ซ่อมได้มีอะไหล่ | กดเบิกอะไหล่ แล้วตัดจ่ายจากคลัง |
| ซ่อมได้ไม่มีอะไหล่ | ปุ่มเปิด PR ปรากฏ ใช้เมื่อต้องขอซื้อบริการซ่อม |
| จ้างซ่อมภายนอก | ปุ่มเปิด PR ปรากฏ เพื่อขอจ้างผู้รับจ้าง |
| ซ่อมไม่คุ้มแทงจำหน่าย | ปุ่มแทงจำหน่ายปรากฏ เมื่ออุปกรณ์ผูกบัตรสินทรัพย์แล้ว |

ขั้นที่ 1  เปิดคำขอที่สถานะรอประเมิน

ขั้นที่ 2  เลือกผลการประเมินให้ตรงกับที่ช่างตรวจแล้ว

ขั้นที่ 3  กดสถานะการดำเนินการเป็นประเมินแล้ว

ขั้นที่ 4  ย้ายขั้นตอนเป็นกำลังดำเนินการเมื่อช่างรับงาน

ขั้นที่ 5  ทำขั้นถัดไปตามตาราง เบิกอะไหล่ เปิด PR หรือแทงจำหน่าย

# บทที่ 6  เบิกอะไหล่

ใช้เมื่อผลการประเมินเป็นซ่อมได้มีอะไหล่ ปุ่มเบิกอะไหล่อยู่ที่หัวคำขอ และใช้ได้ทุกคำขอที่ยังไม่ถูกยกเลิก

ขั้นที่ 1  เปิดคำขอ แล้วกดเบิกอะไหล่

ขั้นที่ 2  ระบบเปิดใบเบิกจากประเภทปฏิบัติการรหัส PARTS ชื่อเบิกอะไหล่

ขั้นที่ 3  ใส่รายการอะไหล่และจำนวน แล้วตรวจรับใบเบิกตามขั้นตอนคลัง

ขั้นที่ 4  กลับมาที่คำขอ แท็บอะไหล่ที่เบิกจะแสดงใบเบิก จำนวน ต้นทุน และมูลค่า

ขั้นที่ 5  ช่องมูลค่ารวมอะไหล่ที่หัวคำขอรวมมูลค่าของรายการที่ยังไม่ถูกยกเลิก

ถ้าตอนกดเบิก สถานะยังเป็นรอประเมินหรือประเมินแล้ว ระบบย้ายสถานะการดำเนินการเป็นรออะไหล่ให้

ต้องมีประเภทปฏิบัติการเบิกอะไหล่ ถ้ายังไม่มีประเภทปฏิบัติการรหัส PARTS ระบบจะไม่เปิดใบเบิก และบอกให้สร้างที่สินค้าคงคลัง ก่อนเบิกครั้งแรกให้ผู้ดูแลคลังสร้างประเภทนี้ไว้ก่อน

# บทที่ 7  เปิดใบขอซื้อจ้างซ่อม

ปุ่มเปิด PR เห็นเมื่อผลการประเมินเป็นซ่อมได้ไม่มีอะไหล่ หรือจ้างซ่อมภายนอก ระบบสร้างใบขอซื้อที่ผูกกับคำขอนี้

ขั้นที่ 1  เลือกผลการประเมินให้ตรง แล้วบันทึก จนปุ่มเปิด PR ปรากฏ

ขั้นที่ 2  กดเปิด PR

ขั้นที่ 3  ระบบใส่บรรทัดสินค้าบริการ จ้างซ่อมภายนอก รหัส SVC-OUTSRC-REPAIR จำนวน 1

ขั้นที่ 4  ราคาประมาณการเริ่มที่ 0.00 ให้ใส่ราคาที่จะขออนุมัติก่อนส่งใบขอซื้อ

ขั้นที่ 5  เดินใบขอซื้อต่อในระบบจัดซื้อ ตามระดับปกติหรือเร่งด่วน

ขั้นที่ 6  ปุ่ม PR ที่มุมคำขอเปิดใบขอซื้อที่ผูกไว้

ปุ่มนี้ไม่ใช้กับงานที่มีอะไหล่ในคลัง งานซ่อมได้มีอะไหล่ใช้ใบเบิกในบทที่ 6 ไม่กดเปิด PR เพื่อเบิกของในคลัง

# บทที่ 8  แทงจำหน่ายเมื่อซ่อมไม่คุ้ม

ใช้เมื่อช่างประเมินแล้วว่าไม่คุ้มซ่อม และอุปกรณ์เชื่อมกับบัตรสินทรัพย์ ปุ่มแทงจำหน่ายตั้งทั้งคำขอและบัตรให้รอจำหน่าย ยังไม่ตัดบัตรออกจากทะเบียน

ขั้นที่ 1  เลือกผลการประเมินเป็นซ่อมไม่คุ้มแทงจำหน่าย

ขั้นที่ 2  ตรวจว่าช่องทรัพย์สินบนคำขอมีค่า ถ้าไม่มี ให้นำอุปกรณ์ไปสร้างจากบัตรก่อน

ขั้นที่ 3  กดแทงจำหน่าย

ขั้นที่ 4  สถานะการดำเนินการของคำขอเป็นรอจำหน่าย

ขั้นที่ 5  Sub-Status บนบัตรสินทรัพย์เป็นรอจำหน่าย

ขั้นที่ 6  เปิดใบขออนุมัติจำหน่ายในระบบจัดการสินทรัพย์ แล้วเดินเรื่องตัดจำหน่ายต่อที่นั่น

อย่าใช้ขั้นตอนเศษซากผลิตภัณฑ์แทนการแทงจำหน่าย ขั้นตอนเศษซากผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนปิดงานของระบบเดิม เมื่อย้ายไปขั้นตอนนี้ ระบบตั้งสถานะการดำเนินการเป็นซ่อมเสร็จสิ้น การตัดทรัพย์สินออกจากทะเบียนทำที่ใบขออนุมัติจำหน่าย หลังกดแทงจำหน่ายแล้ว

# บทที่ 9  ปิดงานและปฏิทิน

## 9.1 ปิดงานที่ซ่อมเสร็จ

ขั้นที่ 1  ตรวจว่าใบเบิกอะไหล่รับครบ หรือใบขอซื้อเดินต่อแล้ว

ขั้นที่ 2  ที่คำขอ ย้ายขั้นตอนจากกำลังดำเนินการ เป็นซ่อมแล้ว

ขั้นที่ 3  ระบบตั้งสถานะการดำเนินการเป็นซ่อมเสร็จสิ้น และใส่วันปิด

ขั้นที่ 4  เปิดตัวกรองซ่อมเสร็จสิ้นเมื่อต้องค้นงานที่ปิดแล้ว

## 9.2 งานป้องกันตามรอบ

คำขอประเภทการป้องกันใส่วันที่ตามกำหนดการ เปิดปฏิทินการซ่อมบำรุงเพื่อดูกำหนดของทีม บนอุปกรณ์ ใส่รอบการบำรุงและวันบำรุงครั้งถัดไปเมื่อต้องเตือนซ้ำทุกช่วง

# บทที่ 10  การตั้งค่า

เมนูการกำหนดค่าใช้ตอนเตรียมระบบ ไม่ใช้แทนการเปิดคำขอ

| เมนู | ใช้เมื่อ |
| --- | --- |
| ทีมงานการซ่อมบำรุง | ทีมที่รับคำขอ ปัจจุบันคือการซ่อมบำรุงภายใน |
| หมวดหมู่อุปกรณ์ | จัดกลุ่มครุภัณฑ์ ระบบสร้างหมวดให้ตามประเภทสินทรัพย์เมื่อกดสร้าง Equipment |
| ขั้นตอนการซ่อมบำรุง | ลำดับคำร้องขอใหม่ กำลังดำเนินการ ซ่อมแล้ว และเศษซากผลิตภัณฑ์ |
| ผลการประเมิน | สี่ผลที่ใช้เปิดทางเบิกอะไหล่ เปิด PR หรือแทงจำหน่าย |
| ประเภทกิจกรรม | ประเภทกิจกรรมที่แนบในคำขอ เมื่อทีมใช้กิจกรรมติดตามงาน |

อย่าแก้รหัสผลการประเมิน ปุ่มเปิด PR มองรหัส outsource กับ repair_without_parts ปุ่มแทงจำหน่ายมองรหัส not_worth_dispose เปลี่ยนชื่อที่แสดงได้ แต่ไม่เปลี่ยนรหัส ไม่งั้นปุ่มจะไม่ขึ้น